ANUNŢ DE PARTICIPARE 
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea serviciilor de deservire a climatizatoarelor/ventilare
Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
1. IDNO:             1006601003566
2. Adresa:   mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 52/A 
3. Numărul de telefon/fax:     022-823-950
4. Adresa de e-mail și și pagina oficială a autorității contractante: anre@anre.md, www.anre.md
5. Adresa de e-mail sau pagina web la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire este anexată pe pagina web a Agenției la rubrica: Achiziții publice. 

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr/o
	Cod 

CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	1. 
	50700000-2
	Servicii de diagnostica și profilaxie a aparatelor de aer condiționat de tip caseta
	Buc.
	17
	Verificarea vizuală și înlăturarea defectelor după caz la:

a)  prezența deteriorărilor mecanice și electrice; 

b)  filtrelor de aer; 

c)  schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului;

Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 

Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; 

Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor de funcționare; 

Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; 

Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 

Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune); 

Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; 

Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; 

Igienizarea climatizatoarelor;

Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate şi joase a conturului frigorific)

Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific şi eventualele scurgeri; 

Verificarea funcționării sistemului de drenare; 

Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; 

Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură; 

Verificarea tensiunii electrice; 

Diagnostica termo-fizică; 

Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 

Diagnostica blocurilor electrice; 

Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; 

În caz de necesitate de adăugat freon;

La localizarea defectelor tehnice se va întocmi act de defectare, cu stipularea detaliilor

	2. 
	
	Servicii de diagnostica și profilaxie a aparatelor de aer condiționat de tip split
	Buc.
	9
	· 

	3. 
	
	Servicii de diagnostica și profilaxie a recuperatorului de aer (Ventilare)
	Buc.
	6
	· 

	4. 
	
	Reparația aparatului de aer condiționat cu înlocuirea compresorului (fără costul pieselor de schimb)
	Serv.
	La necesitate
	· 

	5. 
	
	Reparația aparatului de aer condiționat cu înlocuirea motorului electric la unitatea externă (fără costul pieselor de schimb)
	Serv.
	La necesitate
	· 

	6. 
	
	Reparația aparatului de aer condiționat cu înlocuirea motorului electric la unitatea internă (fără costul pieselor de schimb)
	Serv.
	La necesitate
	· 

	7. 
	
	Înlăturarea scurgerii și alimentarea cu agent frigorific (fără costul pieselor de schimb)
	Serv.
	La necesitate
	· 

	8. 
	
	Autoturn
	Ore
	La necesitate
	· 

	Valoarea totală a contractului, lei ( fără TVA) – 50000,00


8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant. 
9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la comanda Beneficiarului pe tot parcursul anului 2025.
10. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025
11. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare: 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Specificații de preț
	Completat și semnat de către operatorul economic
	Obligatoriu

	2
	Declarație de eligibilitate
	Completat și semnat de către operatorul economic (model anexat)
	Obligatoriu

	3
	Dovada înregistrării persoanei juridice
	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii.
	Obligatoriu

	4
	Date despre participant
	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact.
	Obligatoriu


12. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):   nu sunt
13. Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD   
14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.
15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:   nu se aplică.
16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 30.05.2025, ora 14:00
17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: mun. Chișinău,                 str. A. Pușkin 52/A, e-mail: dbutnaru@anre.md
18. Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile 
19. Locul deschiderii ofertelor: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 52/A
20. Ofertele întârziate vor fi respinse. 

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
           limba română 
22.  Alte informaţii relevante: nu sunt.
Președintele grupului de lucru: Violina ȘPAC ___________________
3

