Consiliului de administrație al ANRE

Notă informativă

la proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Hotărârii ANRE nr. 624/2023 privind aprobarea Listei punctelor de intrare/ieșire, Listei grupurilor de puncte de intrare/ieșire și Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale operate de SRL „Vestmoldtransgaz”

În conformitate cu pct. 9 din Codul rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 (Codul rețelelor): „Agenția aprobă lista punctelor (grupurilor de puncte) de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale, elaborată de către operatorul sistemului de transport (OST) după consultarea prealabilă a utilizatorilor de sistem”.

La data de 27.05.2026 SRL „Vestmoldtransgaz” a prezentat la ANRE solicitarea nr. 02-497 privind modificarea Listei punctelor de intrare/ieșire, Listei grupurilor de puncte de intrare/ieșire și Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale operate de SRL „Vestmoldtransgaz”.

În conformitate cu pct. 64 din Codul rețelelor SRL „Vestmoldtransgaz” a anexat Acordurile adiționale  nr. 6 și 7 la Acordul de interconectare din 30.12.2019 încheiat cu „Gas TSO of Ukraine”. OST își justifică solicitarea prin actualizarea prevederilor Acordului de interconectare cu OST din Ucraina prin care s-a modificat capacitatea tehnică la punctele de interconectare după cum urmează:

| Nr. | Denumirea punctului | Denumirea rețelei de transport | Tipul punctului | (20°C) |  | Capacitatea tehnică MWh/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PI Ananiev1) | Rețeaua de transport ACB | intrare |  | 0 | 0 |  |
| 6 | PI Alexeevka1) | Rețeaua de transport ACB | ieșire |  | 100 000 | 1 060 |  |
| 7 | PI Alexeevka1) | Rețeaua de transport ACB | intrare |  | 4 900 000 | 51 940 |  |
| 8 | PI Ananiev1) | Rețeaua de transport ACB | ieșire |  | 0 | 0 |  |
| 10 | PI Grebeniki | Rețelele de transport RI, ȘDKRI | ieșire |  | 11 500 00 | 121 900 |  |
| 10.1 | PI Grebeniki | Rețelele de transport RI, ȘDKRI | ieșire |  | 11 50000 | 121 900 |  |

La fel, se înlocuiește „Punctul virtual UA„ cu „Punctul virtual consumatori MD zona comună*”, intrare cu capacitatea tehnică 4 598 152 m3/zi.

La Anexa nr. 2 din Hotărârea ANRE nr. 624/2023 se modifică lista punctelor de ieșire în rețelele de distribuție a gazelor naturale, în baza acordurilor de operare și cooperare încheiate între SRL „Vestmoldtransgaz” și operatorii sistemelor de distribuție.

De menționat că aprobarea Listei punctelor de intrare și de ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale, stă la baza îndeplinirii de către OST a următoarelor obligații legale: calcularea și aplicarea tarifelor de tip intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale, alocarea capacității, asigurarea unui acces eficient la reţelele de transport al gazelor naturale, publicarea informațiilor cu privire la capacitățile tehnice, capacitățile contractate şi capacitățile disponibile la toate punctele relevante, inclusiv la punctele de intrare şi de ieşire ale reţelei de transport al gazelor naturale, evidența cantităților de gaze naturale determinarea parametrilor de calitate ai gazelor naturale la punctele de intrare şi de ieşire ale reţelelor de transport.

Majorarea capacității la PI va contribui semnificativ la optimizarea fluxurilor de transport al gazelor naturale. Totodată, această măsură va sprijini promovarea rutei de transport a gazelor naturale în regim revers, pe direcția Republica Moldova – Ucraina.

Propunerea de modificare a Listei punctelor de intrare/ieșire în/din rețeaua de transport al gazelor naturale operate de SRL „Vestmoldtransgaz” a fost consultată în prealabil de către SRL „Vestmoldtransgaz” cu utilizatorii de sistem.

Departamentul Gaze Naturale și Energie Termică