Sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor prezentate de către pârțile consultate la proiectul  Hotărârii ANRE

privind aprobarea termenilor şi condițiilor aferente prestării serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă de

către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

| Conținutul articolelor/punctelor din proiectul prezentat spre avizare şi coordonare | Participantul la avizare, consultare publică, expertizare | Nr. crt. | Redacția propusă de instituția care a prezentat avizul | Argumentele privind acceptarea sau respingerea propunerii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limita maximă de flexibilitate prin stocare în conductă (Lflex) determinată de OST este de + 3,0 mil. m³, echivalentul a 31 800 MWh. | Transautogaz S.R.L. nr. 417 din 07.10. 2024 | Pct. 7 | În pct. 7 al proiectului documentului este indicată sintagma ”Limita maximă de flexibilitate”, care distorsionează înțelegerea volumului setat și presupune un interval de la zero la valoarea maximă . Propunem sintagma menționată mai sus în următoarea redacție ”Limita de flexibilitate stabilită”. De asemenea, este necesară excluderea semnului ”+” înaintea sintagmei ”3,0 mil. m³” pentru a asigura claritatea și precizia formulării. | Se acceptă |
| Limita maximă de flexibilitate prin stocare în conductă (Lflex) determinată de OST este de + 3,0 mil. m³, echivalentul a 31 800 MWh. | Ministerul Energiei nr. 07-2841 din 12 noiembrie 2024 |  | Conform pct. 7 din proiect, limita maximă de flexibilitate prin stocare în conductă determinată de OST este de +3,0 mil. m³, echivalentul a 31 800 MWh. Totodată, conform pct. 3.4 din Anexa la Hotărârea ANRE nr. 495/2021 cu privire la aprobarea termenilor și condițiilor aferente prestării serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă de către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz”, limita maximă și minimă de flexibilitate prin stocare în conductă se stabilește la nivelul de ±4,5 mil. m3 . În conformitate cu noțiunea limitei maxime de flexibilitate prin stocare în conductă stabilit în proiect, aceasta este stabilită de către OST pe baza presiunilor, capacităților tehnice și operaționale, și definește plafonul până la care PRE pot accesa serviciul de flexibilitate fără a compromite integritatea sistemului. Ținând cont de faptul că în anii 2021-2024, atât capacitățile tehnice și operaționale ale sistemului de transport Ministerul Energiei al Republicii Moldova gaze naturale din Republica Moldova, cât și volumele de gaze naturale transportate (2021 – 1911,3 mil m3 , 2022 – 1683,8 mil. m3 , 2023 – 1835,8 mil. m3), nu s-au modificat semnificativ, solicităm să prezentați o argumentare în Nota informativă la proiect referitor la factorii care impun diminuarea valorii limitei de flexibilitate prin stocare în conductă. | Argumentare: În cazul existenței unei limitării a livrărilor de gaze naturale, VMTG nu poate oferi un volum determinat de gaze naturale care poate fi suplinit în momentul respectiv. Având în vedere că cantitatea oferită pentru stocarea în conductă poate varia în dependență de limitele operaționale de funcționare. Menționam că 4,5 mil. m3 a fost determinată în perioada când se realiza tranzitul de gaze naturale, presiunea în conductele de transport gaze era mult mai mare datorită funcționării stațiilor de comprimare. În condițiile actuale, VMTG poate presta serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă în limita a +3,0 mln.m3. |
| OST va transmite lunar către fiecare PRE în parte, informația privind capacitatea de stocare (Рflex.) determinată. | Transautogaz S.R.L. nr. 417 din 07.10. 2024 | Pct.9 | În pct. 9 al proiectului documentului nu este indicată ziua lunii pînă la care operatorul sistemului de transport (OST) va transmite informația privind capacitatea de stocare (Рflex.) determinată. Pentru funcționarea normală și răspunsul în timp util la situațiile de dezechilibru, PRE trebuie să cunoască aceste informații până la ultima zi a lunii precedente | Se acceptă parțial: Se va indica ziua lunii privind transmiterea informației privind capacitatea de stocare a fiecărui PRE în Contractul privind prestarea serviciului de flexibilitate în stocare în conductă. |
| OST va transmite lunar către fiecare PRE în parte, informația privind capacitatea de stocare (Рflex.) determinată. | Asociația furnizorilor de gaze naturale nr. 41 din 12.11. 2024 | Pct.9 | „OST va transmite lunar, cel târziu până la data de 02 a fiecărei luni, către fiecare PRE in parte, informalia privind capacitatea de stocare (Pflex.) determinată." Stabilirea unui termen exact, la inceputul lunii de gestiune, va crea o previzibilitate şi va permite PRE planificarea şi alocarea resurselor necesare, cât şi la anticiparea şi gestionarea riscurilor de creare a dezechilibrelor. | Se acceptă parțial: Se va indica ziua lunii privind transmiterea informației privind capacitatea de stocare a fiecărui PRE în Contractul privind prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă. |
| Prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă va fi determinat de OST în conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor și contractului încheiat între părți. | Ministerul Energiei nr. 07-2841 din 12 noiembrie 2024 |  | Ținând cont de faptul că, modul de stabilire a prețului serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă prevăzut în pct. 597 alin. (2) din Codul rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 este unul foarte general, la pct. 18 din Anexa la proiect sau în alte compartimente, se propune a descrie modul de calcul/stabilire de către OST a prețului serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă, precum și după caz, completarea Notei informative cu exemple din alte țări în care OST oferă servicii de flexibilitate prin stocare în conductă. | Argumentare: Prețul s-a determinat ca raportul dintre costurile care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă la volumul estimat a fi stocat în conductă. Principalele categorii de costuri avute în vedere la determinarea prețului sunt: - Cheltuieli cu personalul implicat în activitățile prevăzute din prezentele termeni și condiții; - Cheltuieli cu dotarea personalului implicat; - Cheltuieli de utilizarea aplicații/softuri necesare pentru prestarea serviciului; În cazul în care vor interveni cheltuieli neprevăzute în momentul determinării prețului pentru serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă, OST va solicita modificarea acestuia cu explicațiile de rigoare, după consultarea cu părțile contractuale. Contractele de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conducta vor fi valabile pe perioada aplicării măsurilor provizorii aprobate prin H ANRE nr. 516/2024. Dacă se va constata necesitatea prelungirii măsurilor provizorii de echilibrare, OST va actualiza prețul conform datelor efective înregistrate în anul anterior. |
| Prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă va fi determinat de OST în conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor și contractului încheiat între părți. | Transautogaz S.R.L. nr. 417 din 07.10. 2024 | Pct.18 | În pct. 18 al proiectului documentului este stabilit că Prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă va fi determinat de OST în conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor. Conform pct. 597 alin. 2) veniturile generate de OST în urma prestării unui serviciu de flexibilitate prin stocare în conductă sunt cel puţin egale cu costurile suportate sau care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului respectiv, ceea ce înseamnă că limita maximă a acestui preț este la discreția OST. Considerăm că prețul pentru acest serviciu ar trebui format pe baza principiilor generale de raționalitate economică și bun-simț, cu introducerea unei limite maxime peste care OST să nu poată majora prețul. Aceasta ar asigura predictibilitatea și echitatea în stabilirea costurilor pentru utilizatori. | Argumentare: Prețul s-a determinat ca raportul dintre costurile care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă la volumul estimat a fi stocat în conductă. Principalele categorii de costuri avute în vedere la determinarea prețului sunt: - Cheltuieli cu personalul implicat în activitățile prevăzute din prezentele termeni și condiții; - Cheltuieli cu dotarea personalului implicat; - Cheltuieli de utilizarea aplicații/softuri necesare pentru prestarea serviciului; În cazul în care vor interveni cheltuieli neprevăzute în momentul determinării prețului pentru serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă, OST va solicita modificarea acestuia cu explicațiile de rigoare, după consultarea cu părțile contractuale. Contractele de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conducta vor fi valabile pe perioada aplicării măsurilor provizorii aprobate prin H ANRE nr. 516/2024. Dacă se va constata necesitatea prelungirii măsurilor provizorii de echilibrare, OST va actualiza prețul conform datelor efective înregistrate în anul anterior. |
| Prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă va fi determinat de OST în conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor și contractului încheiat între părți. | SRL „Energy engineering group” nr. 275 din 08.11.2024 | Pct.18 | Obiecții la modalitatea de formare și impunere de către SRL „Vestmoldtransgaz” a prețului, ce urmează a fi plătit de către PRE, lunar pentru serviciul de flexibilitate de stocare în conductă a gazelor naturale, lipsind argumentarea economico-financiară ce a stat la baza formării prețului stabilit. | Argumentare: Prețul s-a determinat ca raportul dintre costurile care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă la volumul estimat a fi stocat în conductă. Principalele categorii de costuri avute în vedere la determinarea prețului sunt: - Cheltuieli cu personalul implicat în activitățile prevăzute din prezentele termeni și condiții; - Cheltuieli cu dotarea personalului implicat; - Cheltuieli de utilizarea aplicații/softuri necesare pentru prestarea serviciului; În cazul în care vor interveni cheltuieli neprevăzute în momentul determinării prețului pentru serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă, OST va solicita modificarea acestuia cu explicațiile de rigoare, după consultarea cu părțile contractuale. Contractele de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conducta vor fi valabile pe perioada aplicării măsurilor provizorii aprobate prin H ANRE nr. 516/2024. Dacă se va constata necesitatea prelungirii măsurilor provizorii de echilibrare, OST va actualiza prețul conform datelor efective înregistrate în anul anterior. |
| Prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă va fi determinat de OST în conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor și contractului încheiat între părți. | Consiliul Concurenței nr. DJ-06/746-1584 din 11 noiembrie 2024 | Pct.18 | Proiectul la pct.18 prevede că prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă va fi determinat de OST în conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor și contractului încheiat între părți. Pe când, pct. 597 din Codul rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 stabilește criteriile pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă de către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale și nu stabilește modalitatea de determinare a prețului serviciului. Astfel, se atestă că trimiterea făcută la norma pct.18 din proiect este eronată, având în vedere că pct. 597 din Codul rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 nu reglementează determinarea prețului serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă de către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale. În acest context, considerăm necesar corelarea conținutului pct.18 din proiect cu trimiterea la actul normativ ce stabilește modalitatea determinării prețului serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă. | Argumentare: Prețul s-a determinat ca raportul dintre costurile care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă la volumul estimat a fi stocat în conductă. Principalele categorii de costuri avute în vedere la determinarea prețului sunt: - Cheltuieli cu personalul implicat în activitățile prevăzute din prezentele termeni și condiții; - Cheltuieli cu dotarea personalului implicat; - Cheltuieli de utilizarea aplicații/softuri necesare pentru prestarea serviciului; În cazul în care vor interveni cheltuieli neprevăzute în momentul determinării prețului pentru serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă, OST va solicita modificarea acestuia cu explicațiile de rigoare, după consultarea cu părțile contractuale. Contractele de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conducta vor fi valabile pe perioada aplicării măsurilor provizorii aprobate prin H ANRE nr. 516/2024. Dacă se va constata necesitatea prelungirii măsurilor provizorii de echilibrare, OST va actualiza prețul conform datelor efective înregistrate în anul anterior. |
| Prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă va fi determinat de OST în conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor și contractului încheiat între părți. | Asociația furnizorilor de gaze naturale nr. 41 din 12.11. 2024 | Pct.18 | Potrivit pct. 18, „Prețul serviciului de flexibilitate prin stocare in conductă va fi determinat de OST in conformitate cu pct. 597 din Codul rețelelor şi contractului încheiat intre părțile.” Însă, din conținutul pct. 597 din Codul rețelelor nu se poate de dedus cum va fi determinat de către OST prețul serviciului de flexibilitate prin stocare in conductă. Din acest considerent, in vederea evitării stabilirii unor prețuri nejustificate economic, propunem să fie prevăzută o formulă in baza căreia să fie calculat prețul serviciului de flexibilitate prin stocare in conductă. | Argumentare: Prețul s-a determinat ca raportul dintre costurile care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă la volumul estimat a fi stocat în conductă. Principalele categorii de costuri avute în vedere la determinarea prețului sunt: - Cheltuieli cu personalul implicat în activitățile prevăzute din prezentele termeni și condiții; - Cheltuieli cu dotarea personalului implicat; - Cheltuieli de utilizarea aplicații/softuri necesare pentru prestarea serviciului; În cazul în care vor interveni cheltuieli neprevăzute în momentul determinării prețului pentru serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă, OST va solicita modificarea acestuia cu explicațiile de rigoare, după consultarea cu părțile contractuale. Contractele de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conducta vor fi valabile pe perioada aplicării măsurilor provizorii aprobate prin H ANRE nr. 516/2024. Dacă se va constata necesitatea prelungirii măsurilor provizorii de echilibrare, OST va actualiza prețul conform datelor efective înregistrate în anul anterior. |
| - OST este în drept: - să încaseze contravaloarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă prestat. - să înainteze PRE factura care constituie contravaloarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă. - să modifice prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă, notificând în prealabil PRE. | Consiliul Concurenței nr. DJ-06/746- 1584 din 11 noiembrie 2024 | Pct. 26.3 | Potrivit pct. 26.3 din proiect, operatorul sistemului de transport este în drept să modifice prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă, notificând în prealabil partea responsabilă de echilibrare. Astfel, prevederile pct.26.3 din proiect oferă dreptul unilateral al operatorului sistemului de transport să modifice prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă fără a specifica clar și previzibil circumstanțele și situațiile în care va modifica prețul acestui serviciu. Respectiv, pentru a asigura claritate și previzibilitate normei date și pentru evitarea modificării unilaterale, neargumentat și abuziv de către operatorul sistemului de transport, care se prezumă că deține poziție dominantă pe piața dată, a prețului serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă, considerăm necesar revizuirea normei pct. 26.3 din proiect astfel încât să stabilească expres temeiurile și situațiile în care operatorul sistemului de transport este în drept să modifice prețul serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă. | Argumentare: Prețul s-a determinat ca raportul dintre costurile care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă la volumul estimat a fi stocat în conductă. Principalele categorii de costuri avute în vedere la determinarea prețului sunt: - Cheltuieli cu personalul implicat în activitățile prevăzute din prezentele termeni și condiții; - Cheltuieli cu dotarea personalului implicat; - Cheltuieli de utilizarea aplicații/softuri necesare pentru prestarea serviciului; În cazul în care vor interveni cheltuieli neprevăzute în momentul determinării prețului pentru serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă, OST va solicita modificarea acestuia cu explicațiile de rigoare, după consultarea cu părțile contractuale. Contractele de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conducta vor fi valabile pe perioada aplicării măsurilor provizorii aprobate prin H ANRE nr. 516/2024. Dacă se va constata necesitatea prelungirii măsurilor provizorii de echilibrare, OST va actualiza prețul conform datelor efective înregistrate în anul anterior. |
| OST notifică PRE cu privire la modificările limitelor de flexibilitate prin stocare în conductă după coordonarea cu ANRE. | Ministerul Energiei nr. 07-2841 din 12 noiembrie 2024 | Pct. 15 | La pct. 15 din Anexa la proiect se face referință la ,,modificările limitelor de flexibilitate prin stocare în conductă”, iar în textul acesteia se descrie doar limita maximă de flexibilitate prin stocare în conductă. Reieșind din prevederile pct. 86 alin. (2) și (3) din Regulile pieței gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 534/2019 și prevederile pct. 4.2 din Raportul privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii de echilibrare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 516/2024, propunem includerea în proiect a noțiunii de limită minimă de flexibilitate prin stocare în conductă, precum și stabilirea valorii acesteia și respectiv completarea proiectului cu reglementările necesare privind utilizarea/aplicarea limitei minime de flexibilitate prin stocare în conductă. | Argumentare: OST notifică PRE cu privire la modificările limitelor de flexibilitate prin stocare în conductă după coordonarea cu ANRE, acestea pot fi modificate în cazul în care se determină necesitatea modificării presiunilor, capacităților tehnice și operaționale la puncte interconectare. Limită minimă de flexibilitate prin stocare este considerată a fi zero. |
|  | Asociația furnizorilor de gaze naturale nr. 41 din 12.11. 2024 | Reieșind din prevederile pct. 8, pct. 18 şi pct. 19 din proiectul de Termeni şi condilii serviciu flexibilitate, pentru a beneficia de serviciul de flexibilitate, PRE urmează să încheie cu OST Contractul privind prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare in conductă. Luând in considerare că serviciul de flexibilitate prin stocare in conductă poate fi prestat numai dacă au fost îndeplinite cumulativ criteriile enumerate la pct. 597 din Codul rețelelor, corespunzător este un serviciu care urmează să corespundă cerințelor reglementate, propunem elaborarea Contractului-cadru privind prestarea serviciului de flexibilitate, in calitate de Anexă la Termeni şi condilii serviciu flexibilitate. În acest sens, prețul contractului se va calcula reieșind din formula care urmează să fie prevăzută de Termeni şi condilii serviciu flexibilitate, jar modificarea acestuia, in conformitate cu dreptul OSD prevăzut la pct. 26.3 din Termeni şi condilii serviciu flexibilitate va fi justificată, atât de calcule economice, cât şi de clauzele contractului. |  | Argumentare: Prețul s-a determinat ca raportul dintre costurile care urmează să fie suportate pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă la volumul estimat a fi stocat în conductă. Principalele categorii de costuri avute în vedere la determinarea prețului sunt: - Cheltuieli cu personalul implicat în activitățile prevăzute din prezentele termeni și condiții; - Cheltuieli cu dotarea personalului implicat; - Cheltuieli de utilizarea aplicații/softuri necesare pentru prestarea serviciului; În cazul în care vor interveni cheltuieli neprevăzute în momentul determinării prețului pentru serviciul de flexibilitate prin stocare în conductă, OST va solicita modificarea acestuia cu explicațiile de rigoare, după consultarea cu părțile contractuale. Contractele de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conducta vor fi valabile pe perioada aplicării măsurilor provizorii aprobate prin H ANRE nr. 516/2024. Dacă se va constata necesitatea prelungirii măsurilor provizorii de echilibrare, OST va actualiza prețul conform datelor efective înregistrate în anul anterior. |
|  | SA „Moldovagaz” Nr. 02/1-3141 din 12.11.2024 | Lipsa de propuneri și obiecții |  |  |
|  | I.C.S.„Nord gaz-Sîngerei” nr. 54 din 28.10.2024 | Lipsa de propuneri și obiecții |  |  |
|  | SRL „Dinamic Gaz Group” nr. 73 din 08.11.2024 | Lipsa de propuneri și obiecții |  |  |