Consiliului de administrație al ANRE

Notă informativă

la proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Hotărârii ANRE nr. 624/2023 privind aprobarea Listei punctelor de intrare/ieșire, Listei grupurilor de puncte de intrare/ieșire și Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale operate de SRL „Vestmoldtransgaz”

În conformitate cu pct. 9 din Codul rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019: „Agenția aprobă lista punctelor (grupurilor de puncte) de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale, elaborată de către operatorul sistemului de transport (OST) după consultarea prealabilă a utilizatorilor de sistem”.

La data de 27.05.2025 SRL „Vestmoldtransgaz” a prezentat la ANRE solicitarea nr. 02-504 privind modificarea Listei punctelor de intrare/ieșire, Listei grupurilor de puncte de intrare/ieșire și Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale operate de SRL „Vestmoldtransgaz”.

În conformitate cu pct. 64 din Codul rețelelor aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 SRL „Vestmoldtransgaz” a anexat Acordurile adiționale  nr. 4 și nr.5 la Acordul de interconectare din 30.12.2019 încheiat între „Gas TSO of Ukraine” și SRL „Vestmoltransgaz”. OST își justifică solicitarea prin actualizarea prevederilor Acordului de interconectare cu Ucraina prin care s-a modificat capacitatea tehnică la punctul de interconectare (ieșire) PI Grebeniki (RI, ȘDKRI), după cum urmează:

| Nr. | Denumirea punctului | Denumirea rețelei de transport | Tipul punctului | Capacitatea tehnică m3/zi (20°C) | Capacitatea tehnică MWh/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | PI Grebeniki | RI, ȘDKRI | ieșire | 7 000 000 | 74 200 |

La Anexa nr. 4 din Hotărârea ANRE nr. 624/2023 se modifică denumirile grupelor de puncte de intrare/ieșire pentru a corespunde modificărilor operate la pct. 9 din Codul rețelelor de gaze naturale. ,,Grupul punctelor de intrare/ ieșire în/din reţeaua de transport al gazelor naturale din reţelele de transport ale OST din ţările vecine (puncte de interconectare transfrontaliere)”.

De menționat că aprobarea Listei punctelor de intrare și de ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale, stă la baza îndeplinirii de către OST a următoarelor obligații legale: calcularea și aplicarea tarifelor de tip intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale, alocarea capacității, asigurarea unui acces eficient la reţelele de transport al gazelor naturale, publicarea informațiilor cu privire la capacitățile tehnice, capacitățile contractate şi capacitățile disponibile la toate punctele relevante, inclusiv la punctele de intrare şi de ieşire ale reţelei de transport al gazelor naturale, evidența cantităților de gaze naturale determinarea parametrilor de calitate ai gazelor naturale la punctele de intrare şi de ieşire ale reţelelor de transport.

Majorarea capacității PI Grebeniki pe direcția de ieșire de la 1 000 000 m³/zi la 7 000 000 m³/zi va contribui semnificativ la optimizarea fluxurilor de transport al gazelor naturale. Totodată, această măsură va sprijini promovarea rutei de transport a gazelor naturale în regim revers, pe direcția Republica Moldova – Ucraina.

Propunerea de modificare a Listei punctelor de intrare/ieșire în/din rețeaua de transport al gazelor naturale operate de SRL „Vestmoldtransgaz”, a fost consultată de către SRL „Vestmoldtransgaz” cu utilizatorii de sistem (inclusiv SRL „Național Power Corp”,  SRL „Transautogaz”,  SA „Moldovagaz”  și  SA „Energocom”), care nu au avut propuneri sau obiecții.

Departamentul Gaze Naturale și Energie Termică