| SINTEZA obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE cu privire la aprobarea Liniilor directoare privind operarea sistemului de transport |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare | Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică | Nr. obiecției/ propunerii/ recomandării | Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării | Argumentarea autorului proiectului |
| Ministerul Energie al Republicii Moldova (aviz nr. 07-1755 din 28.06.2024) |  |  |  |  |
| La conținut | Ministerul Energiei | 1 | Se propune pe tot parcursul textului de substituit noțiunea „utilizator semnificativ de rețea” cu noțiunea „utilizator semnificativ de sistem”, după cum este prevăzută în Legea nr. 107/2016 cu privire a energia electrică și respectiv Directiva UE 944/2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică. | Se acceptă. |
| La pct. 2, sbpct. 1 | Ministerul Energiei | 2 | La pct. 2 subpct. 1 se consideră necesară indicarea numărului Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică prin care a fost aprobat Codul rețelelor electrice privind racordarea la rețelele electrice, dat fiind cerințele de tehnică legislativă care rezulta din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, care menționează ca referințele la actele normative se vor expune astfel încât la indicarea datei de adoptare a actului normativ se indică numărul de ordine, ca element de identificare prin indicarea datei de adoptare a actului normativ se indica numărul de ordine, ca element de identificare, la care se adaugă anul In care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de o bara „/”. | Se acceptă. |
| Pct. 3 | Ministerul Energiei | 3 | „3. Prezentul Cod se aplică rețelei electrice de transport, tuturor rețelelor electrice distribuție și interconexiunilor cu sistemele electroenergetice învecinate din țările părți ale Comunității Energetice și Statele Membre ale Uniunii Europene, precum și centrelor regionale de coordonare, cu excepția părților din rețeaua electrică de transport și ale rețelelor electrice de distribuție care nu funcționează în regim sincron cu zona sincronă a Europei Continentale.” | Nu se acceptă. Argumentare: Redacția propusă reprezintă o rearanjare a cuvintelor și nu aduce un aport suplimentar care ar crește gradul de comprehensivitate a prevederii expuse. |
| La conținut | Ministerul Energiei | 4 | Pe tot parcursul textului după cuvintele „integrarea pieței” de completat cu textul „energiei electrice”. | Nu se acceptă. Argumentare: Titlul liniei directoare indică foarte clar despre faptul că merge vorba de sistemul de transport a energiei electrice, respectiv și integrarea pieței este aferentă aceluiași bun (energie electrică). |
| La conținutul secțiunii 5, partea I | Ministerul Energiei | 5 | De substituit cuvintele „la cererea” cu cuvintele „la solicitarea”. | Nu se acceptă. Argumentare: Propunerea nu aduce un aport în înțelegerea subiectului, fiind mai mult stilistică. |
| Pct. 34 | Ministerul Energiei | 6 | Prevederile pct. 34 se propun a fi reexaminate dat fiind prevederile pct. 33 în care se menționează ca TCM se publică în Monitorul Oficial, pe paginile web a ANRE și OST, iar Hotărârile ANRE în acest sens nu pot fi confidențiale. | Se acceptă. Pct. 40 se expune în redacția următoare: „40. OST publică pe site-ul său web TCM-urile prevăzute în prezentele Linii directoare după aprobarea lor de către ANRE, sau în cazul în care o astfel de aprobare nu este necesară, după elaborarea/modificarea lor, cu excepția cazului în care aceste informații sunt considerate confidențiale în conformitate cu secțiunea a 9-a din prezenta Parte” |
| Pct. 37 | Ministerul Energiei | 7 | Se propune a fi reexaminata oportunitatea păstrării sintagmei ,,sau prin alte mecanisme adecvate stabilite de ANRE”. | Nu se acceptă. Argumentare: Se consideră oportun de păstrat sintagma respectivă. Scopul acesteia este de a oferi posibilitatea la necesitate de a recupera costurile suportate de OST prin alte instrumente decât tariful de transport al energiei electrice. |
| Pct. 47 | Ministerul Energiei | 8 | Se consideră necesara o analiza suplimentară a prevederilor prin prisma competențelor ANRE de a stabili careva atribuții către ENTSO-E chiar și de monitorizare a punerii în aplicare a Codului rețelelor electrice. | Se acceptă. Pct. 53 și 54 se expun în redacția următoare: „53. OST are obligația de a prezenta Secretariatului Comunității Energetice și ENTSO-E informațiile necesare acestor autorități pentru a-și exercita atribuțiile în legătură cu monitorizarea punerii în aplicare a prezentelor Linii directoare. Aceste informații includ, dar nu se limitează la, indicatorii siguranței de funcționare, reglajul frecvență-putere și evaluarea coordonării regionale. 54. Informațiile necesare de a fi transmise de OST pentru monitorizarea de către ENTSO-E includ cel puțin următoarele aspecte: 54.1. indicatori ai siguranței de funcționare; 54.2. reglajul frecvență-putere; 54.3. evaluarea coordonării regionale; 54.4. identificarea divergențelor în legătură cu aplicarea la nivel național a prezentelor Linii directoare în ceea ce privește TCM-urile prevăzute la pct. 19; 54.5. identificarea îmbunătățirilor suplimentare ale instrumentelor și serviciilor în conformitate cu sbpct. 194.1 și 194.2, dincolo de îmbunătățirile identificate de OST în conformitate cu sbpct. 194.5; 54.6. identificarea oricăror îmbunătățiri necesare în raportul anual privind scala de clasificare a incidentelor, care sunt necesare pentru a sprijini sustenabilitatea și durabilitatea siguranței în funcționare; 54.7. identificarea problemelor în ceea ce privește cooperarea cu OST din țări terțe în ceea ce privește siguranța în funcționare a sistemului.” |
| La conținut | Ministerul Energiei | 9 | Pe tot parcursul textului după cuvintele ,,sistemul de transport" de completat cu textul ,,al energiei electrice”. | Nu se acceptă. Argumentare: Atât versiunea UE cât și versiunea codului adaptat și adoptat de Comunitatea Energetică operează cu noțiunea de „sistem de transport”. |
| Pct. 75, subpct. 3, litera a) | Ministerul Energiei | 10 | Se propune substituirea cuvântului „ploturilor” cu cuvintele „prizelor de reglaj”. | Nu se acceptă. Argumentare: Versiunea Codului SOGL în limba română utilizează noțiunea respectivă. În scopul evitării unor confuzii între Coduri se propune păstrarea noțiunii de „ploturi”. |
| Pct. 85 | Ministerul Energiei | 11 | Se propune de a înlocui cuvintele ,,sistemului său” cu cuvintele ,,rețelei electrice de transport”. | Nu se acceptă. Argumentare: Codul utilizează în principal sintagma de „sistem de transport”. Cuvântul „său” are menirea aici de a distinge situația în care există mai mulți OST în aceiași zonă de ofertare. |
| Pct. 92 | Ministerul Energiei | 12 | Se propune substituirea cuvântului ,,conectare” cu cuvântul ,,racordare" și cuvântul ,,domenii” cu cuvântul ,,intervale”, totodată este judicios de a examina și a include și rețeaua electrica de tensiunea 35 kV. Neincluderea acestui nivel de tensiune ar putea fi ulterior considerat ca operatorul sistemului de transport deține și rețele electrice de distribuţie și ar urma sa obțină și licența pentru distribuția energiei electrice. | Se acceptă parțial. Cuvântul „conectare” se substituie cu cuvântul „racordare”, și cuvântul „domenii” cu cuvântul „intervale”. Cu privire la includerea nivelului de tensiune de 35 kV, Codul de rețea 1485 nu prevede astfel de clauze. |
| Pct. 93 | Ministerul Energiei | 13 | După cuvântul ,,limitelor” se propune a fi completat cu cuvântul ,,stabilite”, după cuvintele ,,este permisa" de completat cu cuvintele ,,pe un interval de”. Totodată considerăm necesară a fi reexaminata cifra ,,380 kV" ca abaterea tensiunii, or limitele stabilite de Codul rețelelor este de la 1,05 și pana la un maxim de 1,097. | Se acceptă parțial. Completările se acceptă. Cu privire la reexaminarea cifre de 380 kV, aceasta este transpusă în conformitate cu Codul privind operarea sistemului, și nu poate fi revizuită. |
| Pct. 100, 103 și 107 | Ministerul Energiei | 14 | Se consideră necesar de indicat că la rețeaua electrică sunt racordate instalațiile electrice ale utilizatorilor semnificativi de sistem, dar nu însăși utilizatorii semnificativi de sistem. | Nu se acceptă. Argumentare: Noțiunea de USS îi definește pe aceștia ca fiind module de generare, locuri de consum racordate la rețea. |
| Pct. 117 | Ministerul Energiei | 15 | se propune expunerea primei propoziții după cum urmează: ,,117. Fiecare OSD și USS care exploatează o centrală electrică trebuie să furnizeze toate informațiile relevante pentru analiza contingențelor ...” | Se acceptă în redacția următoare: „116. Fiecare OSD și USS conectat la sistemul de transport care este o instalație de producere a energiei electrice trebuie să furnizeze toate informațiile relevante pentru analiza contingențelor, solicitate de OST, inclusiv date despre prognoze și date în timp real, cu o posibilă agregare a datelor în conformitate cu pct. 180.” |
| La conținut | Ministerul Energiei | 16 | Se propune a fi substituita expresia ,,instalație de producere a energiei electrice de la o unitate generatoare” cu cuvintele ,,centralei electrice”. | Nu se acceptă. Proiectul Codului privind operarea sistemului de transport transpune expres redacția în limba Română a Codului 1485. |
| La conținut | Ministerul Energiei | 17 | în textul Codului rețelei electrice se propune a fi substituită sintagma ,,consum comandabil” cu sintagmele ,,consum dispecerizabil” și „locuri de consum dispecerizabile”. | Nu se acceptă. Proiectului Codului privind operarea sistemului de transport transpune expres redacția în limba Română a Codului 1485. |
| S.A. „CET- Nord” (aviz nr. 277-08/1147 din 05.07.2024) |  |  |  |  |
| Comunică despre lipsa propunerilor sau obiecțiilor |  |  |  |  |
| Ministerul Justiției (aviz nr. 04/2-10436 din 24.10.2025) |  |  |  |  |
| La pct. 2 din proiectul Hotărârii | Ministerul Justiției | 18 | La pct. 2, din proiectul hotărârii, semnalăm că, regula general ă privind intrarea în vigoare a actelor normative, statuată în art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prevede că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Totodată, alin. (3) al acestui articol dispune că „Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o alt ă dată doar în cazul în care se urmărește protecția drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curții Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective.”. Astfel, intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării trebuie să fie argumentată în nota de fundamentare. | Se acceptă. Compartimentul nr. 8 al notei de fundamentare a fost complementat cu argumentele de rigoare. |
| La proiect | Ministerul Justiției | 19 | Întru corectitudinea redactării, sigla „UE” urmează a fi plasată în partea dreaptă de sus a paginii proiectului hotărârii. | Se acceptă. |
| La proiect | Ministerul Justiției | 20 | Totodată, se va completa cu parafa de aprobare, după cum urmează: „Aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. _/2025”. | Se acceptă. |
| Pct. 6 | Ministerul Justiției | 21 | La pct. 6 cuvintele „Consiliului de administrația”, în toate cazurile, se vor substitui cu cuvintele „Consiliului de administrație”, iar cuvintele „şi definiții”, se vor exclude ca inutile. De asemenea, noțiunile propuse se vor indica în ordinea alfabetică. Totodată, se va tine cont că pot fi făcute referințe doar la actele normative în vigoare. Astfel, urmează a fi indicate numărul şi anul adoptării hotărârilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, la care se face referință în pct. 6. Complementar, noțiunile propuse se vor indica în ordinea alfabetică. | Se acceptă. |
| Pct. 11 | Ministerul Justiției | 22 | La pct. 11, după cuvintele „Statele Membre” se va completa cu cuvintele „ale Uniunii Europene” (observație valabilă pentru toate cazurile similare din proiect). În context, definirea statului membru de la pct. 6 se recomandă a fi exclusă ca fund inutilă în cazul dat. | Nu se acceptă. Argumentare: Se consideră justificată utilizarea cuvintelor „State Membre” în textul liniilor directoare atât timp cât la noțiunea respectivă este definită. Nu se consideră argumentată propunerea de excludere a definiției. |
| Sbpct. 41.1 și pct. 42 | Ministerul Justiției | 23 | La subpct. 41.1 textul „sbpct.” se va substitui cu textul „subpct.”, conform uzanțelor normative (observație valabilă pentru toate cazurile similare din proiect). În același scop şi în vederea utilizării uniforme a terminologiei din proiect, la pct. 42 textul „Legea energiei electrice, nr. 164/2025” se va substitui cu textul „Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică”. | Se acceptă. |
| Pct. 96, 98, 100 şi 103 | Ministerul Justiției | 24 | La pct. 96, 98, 100 şi 103, textele „anexa 1” şi „anexa 2” se vor substitui cu textele „anexa nr. 1” şi „anexa nr. 2”. | Se acceptă. |
| Pct. 98 | Ministerul Justiției | 25 | La pct. 98, pentru precizie, textul „sbpct. 74.374.4” se va substitui cu textul „subpct. 74.3 şi 74.4”. | Se acceptă. Subpunctul la care se face referință este 74.3, se ajustează respectiv. |
| Pct. 263 | Ministerul Justiției | 26 | Cu referire la pct. 263, potrivit căruia „OST aplică metodologia pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare, prevăzută la pct. 19.3.”, atestăm că la subpct. 19.3 este doar mențiunea acestei metodologii, fără reglementări concrete privind metodologia pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare. Mai mult, semnalăm că Regulamentul (UE) 2017/1485 stabilește norme detaliate referitoare la metodologia pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare în art. 75, care nu se transpune prin proiectul propus. Prin urmare, se va explica acest aspect. În acest context, la subpct. 266.1 se va revizui referința la pct. 263, care nu poate fi acceptată, luând cont de prevederile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, conform cărora nu se admite trimiterea la o alt ă normă de trimitere. Observațiile similare sunt valabile şi pentru pct. 294 şi 295, fiind necesară reexaminarea acestora prin prisma art. 84 din Regulamentul (UE) 2017/1485. | Explicație. Cu privire la pct. 263 care face referință la pct. 19.3. Punctul 263 stipulează că pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare OST aplică metodologia prevăzută la pct. 19.3. Respectiv, pct. 19 stipulează care din TCM-uri sunt aplicate de OST prin includerea în cadrul național conform pct. 10 din Liniile directoare. Astfel, TCM respectiv reprezintă o normă de reglementare pan europeană deja elaborată și existentă care urmează a fi aplicate de OST în forma și conținutul respectiv, din acest motiv acest TCM este doar specificat fără reglementări suplimentare. Pct. 266.1 face referință la lista de contingențe stabilită conform criteriilor prevăzut de metodologia stipulată la pct. 263. Cu toate acestea, pct. 263 stipulează că metodologia pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare se aplică „as is” pct. 19.3 stipulând doar că TCM-ul respectiv este unul „pan european” definind doar modul de integrare în cadrul normativ național. |
|  | Ministerul Justiției | 27 | Potrivit art. 47 şi 48 din Legea nr. 100/2017, dispozițiile finale şi tranzitorii sunt caracteristice legilor, iar în cazul actelor normative ale Guvernului, ale autorităților administrației publice centrale de specialitate şi ale autorităților publice autonome, acestea, în cazul în care cuprind momentul intrării în vigoare şi măsurile necesare punerii în aplicare a actului normativ, reglementări privind obligația autorităților responsabile de a executa actul normativ, precum şi măsuri ce se instituie cu privire la continuarea raporturilor juridice născute în temeiul vechilor reglementări care urmează a fi abrogate sau înlocuite de noul act normativ, urmează a fi plasate în textul hotărârii. În context, titlul XI „Dispoziții finale" (pct. 699) urmează a fi exclus. | Se acceptă. Se modifică denumirea titlului „Dispoziții finale” în „Dispoziții speciale”. |
|  | Ministerul Justiției | 28 | Cu referire la abrevierile din text, semnalăm că exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire, potrivit art. 54 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2017. | Se acceptă. |
|  | Ministerul Justiției | 29 | La gruparea elementelor structurale se va line cont de prevederile art. 53 din Legea nr. 100/2017. Punctele pot fi grupate în secțiuni, însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre arabe, iar secțiunile pot fi grupate în capitole, însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre romane. Prin urmare, se va revedea însemnarea elementelor structurale ca „parte”, fiind necesară substituirea acestora cu „capitole”. De asemenea, la gruparea elementelor structurale se va reține că, elementele structural-complexe cum ar fi secțiunile şi capitolele nu pot fi constituite dintr-un singur punct (a se vedea: pct. 252 secțiunea 8, pct. 263 secțiunea 4, pct. 287 secțiunea 1, pct. 316 secțiunea 1, pct. 370 secțiunea 1, pct. 412 secțiunea 3, pct. 413 secțiunea 4, pct. 414 secțiunea 5, pct. 415 secțiunea 6, pct. 416 secțiunea 7, pct. 417 secțiunea 8, pct. 418 secțiunea 9, pct. 432 secțiunea 3, pct. 447 secțiunea 9, pct. 448 secțiunea 10, pct. 453 secțiunea 12, pct. 663 capitolul III etc.). | Se ia act. Argumentare: Cu toate că aparent la începutul Părții Întâi titlului I nu conține capitole, în continuare, începând cu Partea a doua, există separarea în capitole și respectiv secțiuni. În acest sens, se consideră justificată redacția propusă, or nu se consideră argumentată o aplicare dublă/duală a grupării elementelor structurale a liniile directoare respective. |
|  | Ministerul Justiției | 30 | Cu referire la anexele Liniilor directoare, după parafa de aprobare a acestora se vor indica denumirile lor. | Se acceptă. |
|  | Ministerul Justiției | 31 | Conținutul proiectului urmează a fi definitivat conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 100/2017, potrivit căruia, textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări. Verbele utilizate în text se vor expune la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziției respective. | Se acceptă. |